安全作業許可辦法
1.目 的：為確保工作人員進行危險性作業時之安全，必須事先作好一切安全防護措施，並提高作業時之危險意識，以達零災害之目標。
2.範 圍：全廠。
3.權 責：本辦法由勞工安衛管理單位訂定，外包工程時由施工單位、廠內施工由委託單位負責填寫「安全作業許可證」，會勞安人員，最後由現場主管核准施工時間及作業類別。
4.定 義：
危險性作業係指：
4.1動火作業：指在本廠領域中除工務間及指定吸煙場所外，從事氣體熔接、切割裝置作業或使用電焊焊接作業及其他會產生火花之作業。
4.2局限空間作業：指於通風不良之局限空間內工作而可能引起缺氧、中毒等現象之作業（如消防水池、污水槽）。
4.3移動式起重吊掛作業：指臨時請外包商車輛進行起重吊掛之作業，不含廠內固定式起重機操作。
5.流 程 圖：無
6.作業內容：
6.1凡是於本廠內進行動火作業、進入通風不良之局限空間內作業及臨時移動式起重吊掛作業，不管是承攬商或本公司員工皆須辦理「安全作業許可證」，做好一切安全措施後，始可進行。
6.2安全作業許可證依表8.1會簽。
6.2.1外包工程時由施工單位負責填寫「安全作業許可證」，會勞安人員，最後由現場主管核准施工時間及作業類別。
6.2.2廠內施工由委託單位負責填寫「安全作業許可證」，會勞安人員，最後由現場主管核准施工時間及作業類別。
6.3注意事項：
6.3.1「安全作業許可證」於會簽後核發，如遇偶發事件（如夜間、假日）則由現場主管簽發。
6.3.2動火、高架、局限空間作業進行中，作業區之主管或值班人員應注意四周環境變化，如不合安全規定應立即停止工作之進行。
6.3.3所有簽署安全工作許可證者，在簽署前應先檢查該項作業環境，並確實掌握及預防作業時可能發生之狀況。
6.3.4每張安全工作許可證有效期間為一天為限，必要時可延長，(局限空間作業不得延長須每日申請)。如工作現場有輪班時，現場主管須負責傳達危險工作訊息與每班人員知道。
6.3.5工作人員在作業前應使用個人防護具並穿戴妥當及準備滅火設備於現場周圍。
6.3.6如遇緊急情況發生時，如停電、洩漏等現象，作業員、警戒人員或值班主管應立即通知所有槽內工作人員迅速離開，並採取因應措施。
6.3.7工作人員在槽內工作時，槽外必須有待命人員，且須位於能和槽內工作人員互相呼之位置，在緊急情況時應請求支援，在支援人員未到現場前絕不可進入槽內救人。
6.3.8當有意外發生時，應立即實施搶救，並依緊急應變辦法辦理之。
6.3.9在工作完成後，值班主管應徹底檢查槽內或其他障礙物，是否清除，是否人員全部離開。
7.相關文件：
7.1緊急應變辦法
8.使用表單：
8.1安全作業許可證

安 全 作 業 許 可 證
1.施工單位： 申請時間：
2.轄區單位： 施工位置：
3.工作性質：
4.申請許可工作：□動火作業□高架作業□入槽作業□其他危險性作業
5.簽發前檢點事項：（ 認可者打v ）
動火作業：
1.□動火地點附近無危險設備或已防護 5.□電銲接地確實良好
2.□已備消防設備：滅火器、水等 6.□已備個人防護具：防護手套、眼鏡等
3.□施工設備附近無可燃物品 7.□其 他
4.□電器設備絕緣良好未有破損
高架作業：
1.□施工現場設有警告標誌 5.□已備個人防護具：安全帽、安全索
2.□施工架、工作台搭建堅實牢固、設有欄杆 6.□人員精神狀況良好
3.□二公尺以上無欄杆圍護但備有防護具 7.□其 他
4.□梯、板、索、器材無損傷、扭曲、腐鏽
入槽作業：
1.□施工設備附近已經排氣，清除危險 5.□塔槽內部氧氣在18%以上氣體
2.□工作環境通風良好 6.□其 他
3.□安全警戒員不在場，禁止施工
4.□已備個人防護具：安全索、防毒口罩
6.本表需由作業單位、轄區單位主管及工安單位簽發後方為有效。(偶發及緊急事件除外)
7.現場管理及連署人員
申請人： 施工單位主管：
包商現場負責人： 勞工安衛室：
8.安全工作許可項目：
□動火作業□高架作業□入槽作業□其他危險性作業
9.有效時間：
自 年 月 日 時 分至 時 分

10.核准人(現場主管)：
11.備註或簡圖：

12.保存年限：三年（一式三聯）